ОТЧЕТ

по мониторингу окружающей среды

за 2023 год

ФГБУЗ ЦГиЭ № 128 ФМБА России

| Объект контроля | Место отбора | Определяемые показатели | Периодичность, плановое количество на год | Плановое количество исследований (с нарастанием) | Фактическое количество исследний/несоответствие (с нарастанием) | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Стационарный пост ул. Гагарина, 11/1 | 1 диоксид азота, 2 диоксид серы, 3 хлористый водород, 4 окись углерода, 5 взвешенные вещества 6 хлор 7 сажа 8 бензапирен 9 формальдегид | Ежемесячно в течение 5 дней по скользящему графику: 8, 11, 13 ч понедельник, среду, пятницу, 11, 13, 15 ч во вторник, четверг, (при наличии необходимых метеоусловий) 115 проб, 270 исследований в месяц 1380 проб, 3240 иссл в год | 345 проб 720 исследований | 300/0 проб 630/0 исследований | 87,5% | Из-за неблагоприятных погодных условий не проведены исследования на содержание хлористого водорода |
| Атмосферный воздух | Маршрутные исследования ул. Заводская, 10 (на границе СЗЗ группы промышленных объектов) | 1 диоксид азота, 2 диоксид серы, 3 хлористый водород, 4 окись углерода, 5 аммиак, 6 хлор, 7 ванадий, 8 взвешенные вещества, 9 сажа, 10 формальдегид, 11 хром, 12 свинец, 13 бензапирен 14 углеводороды: толуол, ксилол, бензол, хлорбензол, этиловый спирт, изобутиловый спирт, гексан | Ежемесячно в течение 5 дней в 9 и 14 часов, при наличии необходимых метеоусловий 2200 проб 4400 исследований | 525 проб 1200 исследований | 360/0 проб 720/0 исследований | 60% | Из-за неблагоприятных погодных условий не проведены исследования на содержание хлористого водорода |
| Атмосферный воздух | Маршрутные исследования на автомагистралях в зоне жилой застройки ул. Мира в районе школы № 12 (точка может быть изменена с учетом направления ветра) | 1 диоксид азота, 2 диоксид серы, 3 окись углерода, 4 формальдегид 5 взвешенные вещества | ежемесячно в течение 5 дней в 8 и 13 часов 115 проб, 270 исследований в месяц 1380 проб, 3240 иссл в год | 50/0 проб 300 исследований | 50/0 проб 300 исследований | 100% |  |
| Атмосферный воздух | Маршрутные исследования в зоне влияния законсервированных карт химических отходов № 1-4 ОАО «Алтайхимпром» (4 точки по периметру территории) | аммиак хлор хлорбензол этанол о-ксилол изобутанол свинец | ежемесячно в период июнь-октябрь 28 проб в месяц, 56 иссл в месяц 120 проб в год 240 иссл в год | - | - |  |  |
| Сточные воды | Т1 Выпуск № 1 | Санитарно-химические показатели: взвешенные вещества, БПК5, хлориды, аммиак и ионы аммония, нитриты, нитраты, АПАВ, железо, сульфаты, нефтепродукты, ртуть, толуол, хлорбензол, ксилол, метанол; микробиологические показатели: ОКБ, колифаги, E. coli, энтерококки, возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, цисты патогенных простейших, яйца гельминтов | 1 раз в месяц 12 проб в год 180 исследований 12 проб в год 84 исследования | 3 пробы в год 45 исследований 3 пробы в год 21 исследование | 3/3 пробы в год 42 исследования 3/3 пробы в год 21 исследование | 93 % 100 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути. Превышение по содержанию аммиака, нитритов Превышение по ОКБ и колифагам |
|  | Т7 сброс с БОС | рН, ХПК, нефтепродукты, ртуть, толуол, хлорбензол, ксилол, метанол микробиология т.ч. ПМФ, я/г | с мая по сентябрь 1 раз в месяц 5 проб в год 40 исследований 5 проб в год 35 исследований | - |  |  |  |
|  | (Т4, Выпуск № 4 (сточные воды от корпусов) | рН, ХПК, нефтепродукты, ртуть, толуол, хлорбензол, ксилол, железо, метанол | с мая по сентябрь 1 раз в месяц 5 проб в год 45 исследований | - |  |  |  |
|  | (Т9, Выпуск №9 (перелив с градирни МУП «ЯТЭК», стоки от ТЭЦ МУП «ЯТЭК») | рН, ХПК, нефтепродукты, взвешенные вещества | с мая по сентябрь 1 раз в месяц 5 проб в год 20 исследований | - |  |  |  |
|  | (Створ ливневой канализации № 1 | азот аммиака, нитраты, нитриты, фосфаты, железо, цинк, медь, ХПК, нефтепродукты, СПАВ микробиологические показатели т.ч. ПМФ, паразитологические показатели | 6 проб 60 исследований 6 проб 42 исследования | - | - | - |  |
|  | (Створ ливневой канализации № 2 | азот аммиака, нитраты, нитриты, фосфаты, железо, цинк, медь, ХПК, нефтепродукты, СПАВ микробиологические показатели т.ч. ПМФ, паразитологические показатели | с апреля по сентябрь 6 проб 60 исследований 6 проб 42 исследования | - | - | - |  |
|  | (Створ ливневой канализации № 3 | азот аммиака, нитраты, нитриты, фосфаты, железо, цинк, медь, ХПК, нефтепродукты, СПАВ микробиологические показатели т.ч. ПМФ, паразитологические показатели | с апреля по сентябрь 6 проб 60 исследований 6 проб 42 исследования | - | - | - |  |
| Контрольные (наблюдательные) скважины на законсервированном полигоне захоронения хим. отходов | Т10 1 – скважина на законсервированном полигоне (карты 1-4) | рН, фтор-ион, ХПК, нефтепродукты, ртуть | 1 раз в месяц с мая по сентябрь 5 проб в год 25 исследований | - | - | - |  |
| Вода озера Б. Яровое | Контрольные точки Т6-отбор рапы у ТЭЦ | Толуол, хлорбензол, ксилол, ртуть, pH, нефтепродукты, ПАВ, железо | 1 раз в месяц 1 раз в месяц 12 проб в год 96 исследований | 3 пробы в год 24 исследования | 3/0 пробы 21 исследование | 87,5 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути |
|  | Т7 (рекреационная зона): Т7122 причал Т72 Узбечка Т73 Жара Т7442 причал Т7555 причал | Толуол, хлорбензол, ксилол, ртуть, pH, нефтепродукты, ПАВ, железо, калий, натрий, сурьма, мышьяк, БПК5, ХПК Микробиологические показатели: ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги, ПМФ, цисты простейших и я/г | 2 раза в месяц июнь - август 30 проб в год 420 исследований 2 раза в месяц с июня по август 30 проб в год 210 исследований | - | - | - |  |
|  | Т14 (в районе сброса Т1) | Толуол, хлорбензол, ксилол, ртуть, pH, нефтепродукты, ПАВ, железо, калий, натрий, сурьма, мышьяк, БПК5, ХПК; Микробиологические показатели: ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги, ПМФ, цисты простейших и я/г | 2 раза в месяц с мая по сентябрь 10 проб в год 140 исследований 10 проб в год 70 исследований | - | - | - |  |
| Селитебная территория | Территория ФГБУЗ МСЧ № 128 | Гамма-фон Шум (3 точки) | Ежедневно 741 замер в год Ежемесячно 108 в год | 156 измерений 27 измерений | 156/0 27/0 | 100% 100% |  |
|  | Территория: Школа №12 Школа №14 Школа №19 Детский сад № 28 Детский сад № 29 Детский сад № 31 Детский сад № 32 | Шум | 1 раз в месяц с мая по сентябрь (в школах кроме июля, августа) 84 замера в год | - | - | - |  |
| Селитебная территория | Улицы города Яровое: ул. Заводская ул. 40 лет Октября ул. Менделеева Квартал «В» 5 ул. Мира (в р-не музея) ул. Гагарина (в р-не Администрации города) | Шум | 1 раз в месяц с мая по сентябрь 90 замеров в год | - | - | - |  |
| Селитебная территория | Жилые здания и общественные здания: многоэтажные, одноэтажные здания, учреждения и организации, расположенные на первом этаже зданий | Гамма-фон Радон | ежемесячно 4 объекта замеров в месяц 144 замера в год 4 объекта замеров в месяц (в т.ч. школы и д/с) 96 замеров в год | 36 измерений 24 измерения | 36/0 24/0 | 100% 100% |  |
| Строительные и отделочные материалы | Строящиеся и реконструируемые объекты города | Удельная радиоактивность | 10 проб в год 30 исследований | - | - |  |  |
| Почва | На границе СЗЗ промышленных предприятий: АО «Алтайский Химпром» АЗС «Атлант» АЗС № 2 ООО «Техносервис» В зоне влияния бывшего ртутного производства ОАО «Алтайхимпром» (4 точки по периметру территории) В зоне влияния законсервированных карт химических отходов № 1-4 ОАО «Алтайхимпром» (4 точки по периметру территории) | Удельная активность радиоактивных веществ Тяжелые металлы (ртуть, хром, цинк, никель, свинец, медь) Тяжелые металлы (ртуть, хром, медь, никель, свинец, цинк, марганец, кадмий, сурьма, мышьяк) Тяжелые металлы (ртуть, хром, медь, никель, свинец, цинк, марганец, кадмий, сурьма, мышьяк) | 1 раз в год 4 пробы в год 16 исследований В период май - октябрь (ежемесячно) 24 пробы в год (ТМ, нефтепродукты) 144 исследования Ежемесячно (июнь-октябрь) 20 проб 200 исследований Ежемесячно (июнь-октябрь) 20 проб 200 исследований | - | - |  |  |
| Почва (песок) | Школа №12 Школа №14 Школа №19 городской парк культуры и отдыха «Яровской детский дом» Детский сад № 28 Детский сад № 29 Детский сад № 31 Детский сад № 32 | Удельная активность радиоактивных веществ Тяжелые металлы (ртуть, хром, цинк, никель, свинец, медь), Пестициды (ГХЦГ, 2,4Д) Микробиология (песок: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные энтеробактерии, почва: ОКБ, в т.ч. E. coli, энтерококки, патогенные бактерии) Паразитология | 1 раз в год Радиация – 9 проб в год, 36 исследов. 2 раза в год Тяжелые металлы – 18 проб в год, 108 исследований Пестициды-18 проб в год, 54 исследования; 2 раза в год Микробиология - 18 проб в год 45 исследований Паразитология – 18 проб 36 исследований | - | - | - |  |
| Почва в ЗСО водоисточников | ЗСО водозабора (2 точки) ЗСО Михайловка (2 точки) ЗСО ОРС ЗСО Чапаева (2 точки) | Микробиология (ОКБ, энтерококки, ПМФ) Паразитология Физико-химические исследования (тяжелые металлы (ртуть, хром, цинк, никель, свинец, медь) | 2 раза в год с мая по сентябрь 14 проб в год 42 исследования 14 проб 28 исследований 14 проб 42 исследования | - | - | - |  |
| Открытые водоемы | 3 водоема (котлованы) | Микробиологические (ПМФ, холерный вибрион) Паразитологические показатели Санитарно-химические показатели (рН, растворенный кислород, ХПК, хлориды, нитриты, нитраты, аммиак, БПК 5) Тяжелые металлы (ртуть, цинк, свинец, кадмий, медь, мышьяк) Радиоактивность | Июль-август: Еженедельно 24 пробы в год 72 исследований Ежемесячно 6 проб в год 12 исследований Ежемесячно 6 проб в год 48 исследований 3 пробы/18 исследований 3 пробы/6 исследований 1 раз в летний сезон | - | - | - | - |
| Вода источников питьевого водоснабжения | Скважина ЦСВ 1-361/26 (город) Скважина ЦСВ 4735/30 (город) Скважина ЦСВ 1106/6 (город) Скважина ЦСВ БР-490/40 (город) Скважина ЦСВ 1-86/32а (город) Скважина ЦСВ БИ-215/32з (город) Скважина ЦСВ 4732/38 (город) Скважина ЦСВ БР-491/34 (город) Скважина ЦСВ 4431/35 (город) Скважина ЦСВ БР-801 (город) Скважина ЦСВ БР 802 (город) Скважина ЦСВ 1-103/1м (промзона) Скважина ЦСВ 4803/2м (промзона) Скважина ЦСВ 4050/3а (промзона) Скважина ЦСВ БР-213/6м (промзона) Скважина ЦСВ 4874/34м (промзона) Скважина ЦСВ БР-214/72м (промзона) | Микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги) Санитарно-химические показатели (цветность, мутность, запах, РН, сух. остаток, жесткость, окисляемость, железо, нитраты, нитриты, аммиак, хлориды, сульфаты, сероводород, фториды, бор, кадмий, марганец, мышьяк, свинец, цинк, йод, медь, никель, ртуть, хром, нефтепродукты, полифосфаты, молибден, фенол, алюминий, 2,4-Д кислота, ГХЦГ, серебро, стронций, хлорбензол, бензол, толуол, ксилол, метанол, сурьма, радионуклиды, радон) (49) | 1 раз в год 17 проб 833 исследования | 4 проб 20 исследований 4 пробы 164 исследования 4 пробы 12 проб | Скважина ЦСВ 1-86/32а (город) Скважина ЦСВ БР-213/6м (промзона) Скважина ЦСВ 1-361/26 (город) Скважина ЦСВ 4874/34м (промзона) м/б: 4/0 пробы 20/0 исследований ф/х 4/0 пробы 156/0 исследований 4/0 пробы 12/0 исследований | 100% 95,1% 100% | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути и мышьяка |
| Вода питьевая | Водозабор города Водозабор на территории промзоны Разводящая сеть: Школа №12 Школа №14 Школа №19 МСЧ №128 (пищеблок) Детский сад № 28 Детский сад № 29 Детский сад 31 Детский сад № 32 | Микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги) Химические показатели (цветность, мутность, запах, РН, сух. остаток, жесткость, окисляемость, железо, нитраты, нитриты, аммиак, хлориды, сульфаты, сероводород, фториды, бор, кадмий, марганец, мышьяк, свинец, цинк, йод, медь, никель, ртуть, хром, нефтепродукты) Радиологические показатели (удельная активность радона, удельная эффективная альфа-радиоактивность, удельная эффективная бета-радиоактивность) Микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги) Химические показатели (цветность, мутность, запах, РН, сух. остаток, жесткость, окисляемость, железо, нитраты, нитриты, аммиак, хлориды, сульфаты, сероводород, марганец, медь, никель, ртуть, хром) Радиологические показатели (удельная активность радона, удельная эффективная альфа-радиоактивность, удельная эффективная бета-радиоактивность) | Ежемесячно 24 пробы в год 120 исследований Ежемесячно 24 пробы в год 648 исследований 1 раз в год 2 пробы 6 исследований Ежемесячно 96 проб в год 480 исследований Ежемесячно 96 проб в год 1824 исследований 1 раз в год 8 проб 24 исследования | 6 проб 30 исследований 6 проб 174 исследований 2/0 пробы 6/0 исследований 24 пробы 120 исследований 24 пробы 456 исследований 7 проб 21 исследование | 6/0 проб 30/0 исследований 6/1 пробы в год 162/1 исследования 2/0 пробы 6/0 исследований 24/0 пробы 120/0 исследований 24/11 пробы 432/17 исследования 7/0 проб 21/0 исследование | 100 % 93,1 % 100 % 100 % 94,7 % 100 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути. Превышение по содержанию общего железа Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути. Превышение по мутности и содержанию общего железа |
| Продовольственное сырье и пищевые продукты | Предприятия пищевой промышленности, общественного питания и торговли | Контаминанты (токсичные элементы, пестициды, нитриты, нитраты) | Ежеквартально 56 проб (данные производственного и государственного контроля) | 21 проба | 21/0 |  |  |

Примечание:

* пробы отбираются при наличии сточных вод в створе