отчет

по мониторингу окружающей среды

по выполнению ГЦП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования

г. Яровое Алтайского края» за 9 месяцев  2019 год

ФГБУЗ ЦГ и Э № 128 ФМБА России

| Объект контроля | Место отбора | Определяемые показатели | Периодичность | Плановое количество исследований | Фактическое количество исследований/нестандарт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Стационарный пост | 1 диоксид азота, 2 диоксид серы, 3 хлористый водород, 4 углеводороды: толуол, бензин, ксилол, бензол, хлорбензол, этиловый спирт, метиловый спирт, гаксан, бутан. 5 окись углерода, 6 аммиак, 7 хлор, 8 ртуть, 9 тяжелые металлы: хром, свинец, ванадий, 10 взвешенные вещества | Ежемесячно в течение 5 дней по скользящему графику: 8, 11, 13 ч во вторник, четверг, 11, 13, 15 ч в понедельник, среду, пятницу | По две пробы каждого компонента 10 разовых проб * 3 раза в день * 5 дней 150 проб, 660 исследований в месяц 1800 проб, 7560 иссл в год | 1352/0 проб 3874 иссл |  |
| Атмосферный воздух | Маршрутные исследования 1. ул. Заводская, 10 (на границе СЗЗ группы промышленных объектов) 2. Селитебная зона - ул. Мира в районе школы №12 (точка может быть изменена с учетом направления ветра) | 1. диоксид азота, 2.оксид азота, 3. диоксид серы, 4. хлористый водород, 5. углеводороды: толуол, изобутиловый спирт, ксилол, бензол, хлорбензол, этиловый спирт, гексен,.бутан I-бутанол,; 6. окись углерода, 7. аммиак, 8. формальдегид, 9. взвешенные вещества | Ежемесячно в течение 5 дней Ежемесячно в течение 5 дней | По две пробы каждого компонента 9 проб в день * 10 дней = 90 проб в месяц, 180 иссл в месяц 1080 проб в год 2640 иссл в год | 354/0 проб 1188 иссл |  |
| Атмосферный воздух | Стационарный пост № 1 (школа №19) Территория ФГБУЗ МСЧ №128 В районе ТЭЦ | радон | 1 раз в квартал | 12 проб, 12 исследования в год | 9/0 9 иссл |  |
| Сточные воды | Т1 Выпуск №1 (пруд накопитель) | рН, ХПК, нефтепродукты, микробиология, я/г | с мая по сентябрь | 5 проб в год 13 исследований 25 исследований | 3/0 6 иссл 3/1 15 иссл | превышение по микробиологическим показателям: ОКБ более 500 ТКБ более 100 |
|  | Т1 вход на БОС | микробиология, я/г | с мая по сентябрь 1 раз в мес | 5 проб в год 25 исследований | 3/0 15 иссл |  |
|  | Т7 сброс с БОС | микробиология рН, ХПК, нефтепродукты, ртуть, толуол, хлорбензол, ксилол, метанол | с мая по сентябрь 2 раза в месяц | 5 проб в год 25 исследований 24 пробы в год 192 иссл | 2/0 5 иссл 3/0 21 иссл |  |
|  | Т2**, Выпуск №2 (после БОС) | рН, ХПК, нефтепродукты, ртуть, толуол, хлорбензол, ксилол, метанол | 2 раза в месяц | 24 пробы в год 192 иссл | 3/0 |  |
|  | Т4**, Выпуск №4 (сточные воды от корпусов) | рН, ХПК, нефтепродукты, ртуть, толуол, хлорбензол, ксилол, железо, метанол | 2 раза в месяц | 24 пробы в год 192 иссл | 3/0 |  |
|  | Т9, Выпуск №9 (перелив с градирни МУП ЯТЭК, стоки от ТЭЦ МУП ЯТЭК) | рН, ХПК, нефтепродукты | 2 раза в месяц | 24 пробы в год 72 иссл | 4/0 12 иссл |  |
|  | Створ ливневой канализации № 1** | азот аммиака, нитраты, нитриты, фосфаты, железо, цинк, медь, ХПК, нефтепродукты, СПАВ микробиологические показатели, паразитологические показатели | с апреля по сентябрь | 6 проб 60 иссл 6 проб 30 иссл | 6/0 60 иссл 6/0 30 иссл |  |
|  | Створ ливневой канализации № 2** | азот аммиака, нитраты, нитриты, фосфаты, железо, цинк, медь, ХПК, нефтепродукты, СПАВ микробиологические показатели, паразитологические показатели | с апреля по сентябрь | 6 проб 42 иссл 6 проб 30 иссл | 6/0 60 иссл 6/0 30 иссл |  |
|  | Створ ливневой канализации № 3** | азот аммиака, нитраты, нитриты, фосфаты, железо, цинк, медь, ХПК, нефтепродукты, СПАВ микробиологические показатели, паразитологические показатели | с апреля по сентябрь | 6 проб 42 иссл 6 проб 30 иссл | 6/0 60 иссл 6/0 30 иссл |  |
| Контрольные (наблюдательные) скважины на законсервированном полигоне захоронения хим. отходов | Т10 1 – скважина на законсервированном полигоне (карты 1-4) | рН, фтор-ион, ХПК, нефтепродукты, ртуть | 1раз в месяц с мая по сентябрь | 5 проб в год 25 иссл | 4/0 20 иссл |  |
| Вода озера Б.Яровое | Контрольные точки Т6-отбор рапы у ТЭЦ | Толуол, хлорбензол, ксилол, ртуть, pH, нефтепродукты, ПАВ, железо | 2 раза в месяц | 24 проб в год 216 иссл | 16/0 128 иссл |  |
|  | Т7 (рекреационная зона): Т7122 причал Т72 Узбечка Т73 Жара Т7442 причал Т7555 причал | Толуол, хлорбензол, ксилол, ртуть, pH, нефтепродукты, ПАВ, (железо в Т7122 причал) микробиология, я/г | 2 раза в месяц май - сентябрь 1раз в 10 дней с июня по август | 50 проб в год 350 иссл 45 проб в год 270 иссл | 45/0 324 иссл 45/0 270 иссл |  |
|  | Т14 (в районе сброса Т1) | Толуол, хлорбензол, ксилол, ртуть, pH, нефтепродукты, ртуть, ПАВ микробиология, я/г | 1раз в месяц с мая по сентябрь | 5 проб в год 40 иссл 5 проб в год 30 иссл | 5/0 32 иссл 5/0 30 иссл |  |
| Селитебная территория | Территория ФГБУЗ МСЧ №128 | Гамма-фон Шум (3 точки) | Ежедневно Ежемесячно | 741 замер в год 108 в год | 535/0 86/0 |  |
|  | Территория: Школа №12 Школа №14 Школа №19 ДОУ МОУ № 28 МДОУ ЦРР д/с № 29 МДОУ ЦРР д/с № 31 МДОУ ЦРР д/с № 32 | Шум | Ежемесячно (в школах кроме июля, августа) | 234 замера в год | 180/0 |  |
| Селитебная территория | Улицы города Яровое: Ул. Заводская Ул. 40 лет Октября Ул. Менделеева Кв. «В» 5 Ул. Мира (в р-не музея) Ул. Гагарина (в р-не Администрации) | Шум | ежемесячно | 216 замеров в год | 162/0 |  |
|  |  | Гамма-фон | ежемесячно | 216 замеров в год | 162/0 |  |
| Селитебная территория | Жилые здания и Общественные здания (многоэтажные) одноэтажные здания учреждения и организации, расположенные на первом этаже зданий | Гамма-фон Радон | ежемесячно | 23 замера в месяц 276 замеров в год 18 замеров в месяц (в т.ч. школы и д/с) 216 замеров в год | 207/0 162/0 |  |
| Строительные и отделочные материалы | Строящиеся и реконструируемые объекты города | Удельная радиоактивность | Ежеквартально | 20 проб в год 50 иссл | 0 |  |
| Почва | На границе СЗЗ промышленных предприятий: ОАО «Алтайский Химпром» (МУП ЯТЭК) ООО «СУ-29» АЗС «Атлант» АЗС № 2 ООО «Техносервис» | Удельная активность радиоактивных веществ Тяжелые металлы Пестициды Нефтепродукты | 1 раз в год В период май - октябрь (ежемесячно) | 5 проб в год 20 иссл 30 проб в год (ТМ, нефтепродукты) 300 иссл По 2 пробы в год (пестициды 10 проб, 40 иссл в год) | 5/0 20 иссл 25/0 250 иссл 10/0 40 иссл |  |
| Почва Почва в ЗСО водоисточников | Школа №12 (опытный участок) Школа №14 (опытный участок) Школа №19 (опытный участок) городской парк культуры и отдыха (детская площадка) «Яровской детский дом» ДОУ МОУ № 28 МДОУ ЦРР д/с № 29 МДОУ ЦРР д/с № 31 МДОУ ЦРР д/с № 32 ЗСО водозабора (2 точки) ЗСО Михайловка (2 точки) ЗСО ОРС ЗСО Чапаева (2 точки) | Удельная активность радиоактивных веществ Тяжелые металлы Пестициды Микробиология Паразитология Микробиология Паразитология Физико-химические исследования (тяжелые металлы, нитраты) | 1 раз в год 2 раза в год Ежемесячно (май - октябрь) 1 раз в год в июне | Радиация – 9 проб в год, 36 иссл; Тяжелые металлы – 18 проб в год, 162 иссл; Пестициды- 18 проб в год, 126 иссл; Микробиологи - 54 пробы в год 162 иссл паразитология – 9 проб 1 раз в год 72 иссл 7 проб в год 14 иссл 56 иссл 70 иссл | 9/0 36 иссл 18/0 162 иссл Пестициды- 18/0 126 иссл; 45/0 162 иссл 9/0 72 иссл 7/0 14 иссл 56 иссл 70 иссл |  |
| Открытые водоемы | 3 водоема (котлованы) | Ф-30, м/б паразитологические показатели санитарно-химические показатели ТМ, радиоактивность | Июль-август: Еженедельно Ежемесячно Ежемесячно 1 раз в летний сезон | 24 пробы в год 72 иссл 6 проб в год 12 иссл 6 проб в год 36 иссл 3 пробы 6 иссл | 18/0 54 иссл 6/0 12 иссл 6/6 36 иссл 3/0 6 иссл | в 6 пробах обнаружено превышение рН, в 2-х - ХПК |
| Вода питьевая | Водозабор города Водозабор на территории ОАО «Алтайский Химпром» Разводящая сеть: Школа №12 Школа №14 Школа №19 МСЧ №128 (пищеблок) ДОУ МОУ № 28 МДОУ ЦРР д/с № 29 МДОУ ЦРР д/с № 31 МДОУ ЦРР д/с № 32 | Микробиологические показатели Химические показатели (РН, сух. остаток, жесткость, окисляемость, железо, нитраты, нитриты, аммиак, хлориды, сульфаты, сероводород, фториды) Микробиологические показатели Химические показатели (жесткость, железо, нитраты, нитриты, аммиак, хлориды, сульфаты) | Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно | 24 пробы в год 48 иссл 24 пробы в год 288 иссл 96 проб в год 192 иссл 96 проб в год 768 иссл | 18/0 36 иссл 18/1 144 иссл 72/0 144 иссл 76/6 582 иссл | превышение по мутности на водозаборе города 1 кв: СОШ12,19-превышение по железу; 2 кв: СОШ 12, д/с 29,31,32 - превышение по мутности и железу) |
| Продовольственное сырье и пищевые продукты | Предприятия пищевой промышленности, общественного питания и торговли | Контаминанты (токсичные элементы, пестициды, нитриты, нитраты) | ежеквартально | 150 проб (данные производственного и государственного контроля) | 73/0 |  |
| всего |  |  |  | 16650 | 9697 |  |

Примечания:

** пробы отбираются  при наличии сточных вод в створе