ОТЧЕТ

по выполнению плана

по социально - гигиеническому мониторингу за объектами окружающей среды на территории муниципального образования г. Яровое Алтайского края

за 2024 год

ФГБУЗ ЦГиЭ № 128 ФМБА России

| Объект контроля | Место отбора (географические координаты согласно приложению 1) | Определяемые показатели | Периодичность/ план на год | Плановое количество исследований (с нарастанием) | Фактическое количество исследний/несоответствие (с нарастанием) | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Маршрутный пост ул. Гагарина, 11/1 | 1 диоксид азота, 2 диоксид серы, 3 хлористый водород, 4 окись углерода, 5 взвешенные вещества 6 хлор 7 сажа 8 бензапирен 9 формальдегид | Ежемесячно в течение 5 дней по скользящему графику: 8, 11, 13 ч понедельник, среду, пятницу, 11, 13, 15 ч во вторник, четверг, при наличии необходимых метеоусловий 115 проб, 230 исследований в месяц 1380 исследований в год | 1380 | 1320 | 96% | В связи с отсутствием необходимых метеоусловий не проведен отбор проб на содержание хлористого водорода |
| Атмосферный воздух | Маршрутный пост ул. Заводская, 10 (на границе СЗЗ группы промышленных объектов) | 1 диоксид азота, 2 диоксид серы, 3 хлористый водород, 4 окись углерода, 5 аммиак, 6 хлор, 7 ванадий, 8 взвешенные вещества, 9 сажа, 10 формальдегид, 11 хром, 12 свинец, 13 бензапирен 14 углеводороды: толуол, ксилол, бензол, хлорбензол, этиловый спирт, изобутиловый спирт, гексан | Ежемесячно в течение 5 дней в 9 и 14 часов, при наличии необходимых метеоусловий 175 проб в месяц, 400 исследований в месяц 2386 исследований в год | 2386 | 2336 | 98% | В связи с отсутствием необходимых метеоусловий не проведен отбор проб на содержание хлористого водорода |
| Атмосферный воздух | Маршрутные исследования на автомагистралях в зоне жилой застройки ул. Мира в районе школы № 12 (точка может быть изменена с учетом направления ветра) | 1 диоксид азота, 2 диоксид серы, 3 окись углерода, 4 формальдегид 5 взвешенные вещества | ежемесячно в течение 5 дней в 8 и 13 часов, при наличии необходимых метеоусловий 50 проб в месяц, 600 исследований в год | 600 | 600 | 100 % |  |
| Сточные воды | Т1 Выпуск № 1 | Санитарно-химические показатели: взвешенные вещества, БПК5, хлориды, аммиак и ионы аммония, нитриты, нитраты, АПАВ, железо, сульфаты,. нефтепродукты, ртуть, толуол, хлорбензол, ксилол, метанол; микробиологические показатели: ОКБ, колифаги, E. coli, энтерококки, возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, цисты патогенных простейших, яйца гельминтов | 1 раз в месяц 12 проб в год 180 исследований 12 проб в год 84 исследования | 12 проб 180 исследований 12 проб 84 исследования | 11/8 проб 146 исследования 11/2 проб 77 исследований | 81,1 % 91,7 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути в январе- апреле; на содержание толуола, хлорбензола, ксилола, метанола – с июля по октябрь. Превышение по содержанию аммиака, нитритов, нефтепродуктов, БПК, сульфатов, железа, колифагов. Из-за паводка не было отбора проб в апреле |
|  | Т7 сброс с БОС | рН, ХПК, нефтепродукты, ртуть, толуол, хлорбензол, ксилол, метанол микробиология т.ч. ПМФ, я/г | с мая по сентябрь 1 раз в месяц 5 проб в год 40 исследований 5 проб в год 35 исследований | 5 проб 40 исследований 5 проб 35 исследование | 5/0 проб 28 исследований 5 проб 35 исследование | 70 % 100 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание толуола, хлорбензола, ксилола, метанола – с июля по сентябрь. |
|  | Т4*, Выпуск № 4 (сточные воды от корпусов) | рН, ХПК, нефтепродукты, ртуть, толуол, хлорбензол, ксилол, железо, метанол | с мая по сентябрь 1 раз в месяц 5 проб в год 45 исследований | 5 проб 45 исследований | 5/0 пробы 33 исследований | 73 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание толуола, хлорбензола, ксилола, метанола – с июля по сентябрь. |
|  | Т9, Выпуск № 9 (перелив с градирни МУП ЯТЭК, стоки от ТЭЦ МУП ЯТЭК) | рН, ХПК, нефтепродукты, взвешенные вещества | с мая по сентябрь 1 раз в месяц 5 проб в год 20 исследований | 5 проб 20 исследования | 5/4 проб 20 исследований | 100 % | Превышение по содержанию нефтепродуктов |
|  | Створ ливневой канализации № 1 в районе причала 22 * | азот аммиака, нитраты, нитриты, фосфаты, железо, цинк, медь, ХПК, нефтепродукты, СПАВ микробиологические показатели т.ч. ПМФ, паразитологические показатели | с апреля по сентябрь 6 проб 60 исследований 6 проб 42 исследования | 6 проб 60 исследования 6 пробы 42 исследования | 6/0 проб 60 исследований 6/0 пробы 42 исследований | 100 % |  |
|  | Створ ливневой канализации № 2 в районе причала 42* | азот аммиака, нитраты, нитриты, фосфаты, железо, цинк, медь, ХПК, нефтепродукты, СПАВ микробиологические показатели т.ч. ПМФ, паразитологические показатели | с апреля по сентябрь 6 проб 60 исследований 6 проб 42 исследования | 6 проб 60 исследования 6 пробы 42 исследования | 6/0 проб 60 исследований 6/0 пробы 42 исследований | 100 % |  |
|  | Створ ливневой канализации № 3 в районе причала 55* | азот аммиака, нитраты, нитриты, фосфаты, железо, цинк, медь, ХПК, нефтепродукты, СПАВ микробиологические показатели т.ч. ПМФ, паразитологические показатели | с апреля по сентябрь 6 проб 60 исследований 6 проб 42 исследования | 6 проб 60 исследования 6 проб 42 исследования | 6/0 проб 60 исследований 6/0 проб 42 исследований | 100 % |  |
| Контрольные (наблюдательные) скважины на законсервированном полигоне захоронения хим. отходов | Т10 1 – скважина на законсервированном полигоне (карты 1-4) | рН, фтор-ион, ХПК, нефтепродукты, ртуть | 1 раз в месяц с мая по сентябрь 5 проб в год 25 исследований | 5 проб 25 исследования | 3/0 пробы 14 исследований | 56 % | После весенних паводков размыта дорога, не было проезда в мае-июне. В июле (засушливый период) мало воды в скважине, поэтому анализ на фтор-ион не сделали |
| Вода озера Б. Яровое | Контрольные точки Т6-отбор рапы у ТЭЦ | Толуол, хлорбензол, ксилол, ртуть, pH, нефтепродукты, ПАВ, железо | 1 раз в месяц 12 пробы в год 96 исследований | 12 пробы, 96 исследований | 12/3 проб 79 исследования | 82,3 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути в январе- апреле; на содержание толуола, хлорбензола, ксилола – с июля по сентябрь. Превышение по содержанию толуола, нефтепродуктов, железа |
|  | Т7 (рекреационная зона): Т7122 причал Т72 Узбечка Т73 Жара Т7442 причал Т7555 причал | Толуол, хлорбензол, ксилол, ртуть, pH, нефтепродукты, ПАВ, железо, калий, натрий, сурьма, мышьяк, БПК5, ХПК Микробиологические показатели: ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги, ПМФ, цисты простейших и я/г | 2 раза в месяц июнь - август 30 проб в год 360 исследований 2 раза в месяц с июня по август 30 проб в год 210 исследований | 30 проб 360 исследования 30 проб 210 исследования | 30/10 пробы 295 исследований 30/0 проб 210 исследований | 81,9 % 100% | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути в отборе 05.06.2024, не проводят анализы на мышьяк, сурьму Превышение по ХПК |
|  | Т14 (в районе сброса Т1) | Толуол, хлорбензол, ксилол, ртуть, pH, нефтепродукты, ПАВ, железо, калий, натрий, БПК5, ХПК; Микробиологические показатели: ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги, ПМФ, Цисты простейших и я/г | 2 раза в месяц с мая по сентябрь 10 проб в год 140 исследований 10 проб в год 70 исследований | 10 пробы 120 исследования 10 проб 70 исследования | 6/2 проб 54 исследования 6/0 проб 42 исследования | 45 % 60 % | После весенних паводков в мае-июне была размыта дорога, не было проезда, отбор не проводили. Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание толуола, хлорбензола, ксилола – с июля по сентябрь. |
| Селитебная территория | Территория ФГБУЗ МСЧ № 128 | Гамма-фон Шум (3 точки) | Ежедневно 741 замер в год 108 в год | 1235 замеров 108 замеров | 1235 замеров 108 замеров | 100% 100% |  |
|  | Территория: - Школа №12 - Школа №14 - Школа №19 - Детский сад № 28 - Детский сад № 29 - Детский сад № 31 - Детский сад № 32 | Шум | 1 раз в месяц с мая по сентябрь (в школах кроме июля, августа) 87 замеров в год | 87 замеров | 87 замеров | 100% |  |
| Селитебная территория | Улицы города Яровое: - Ул. Заводская - Ул. 40 лет Октября - Ул. Менделеева - Кв. «В» 5 - Ул. Мира (в р-не музея) - Ул. Гагарина (в р-не Администрации) | Шум | 1 раз в месяц с мая по сентябрь 90 замеров в год | 90 замеров | 90 замеров | 100% |  |
| Селитебная территория | - Жилые здания и Общественные здания (многоэтажные) - одноэтажные здания - учреждения и организации, расположенные на первом этаже зданий | Гамма-фон Радон | ежемесячно 4 объекта замеров в месяц 144 замера в год 4 объекта замеров в месяц (в т.ч. школы и д/с) 96 замеров в год | 144 замера 96 замеров | 144 замера 96 замеров | 100% 100% |  |
| Строительные и отделочные материалы | - Строящиеся и реконструируемые объекты города | Удельная радиоактивность | Ежеквартально 10 проб в год 25 исследований | 25 исследований | 30 исследований | 120 % |  |
| Почва | На границе СЗЗ промышленных предприятий (АО «Алтайский Химпром», МУП ЯТЭК): - Пересечение ул. Кулундинская и ул. Заводская - пересечение ул. Гагарина и ул. Кирова - пересечение ул. Алтайская и ул. Заводская - ООО «Техносервис» пересечение ул. Гагарина и ул. Заводская В зоне влияния законсервированных карт химических отходов № 1-4 ОАО «Алтайхимпром» (8 точек по периметру территории) - в районе прудов накопителей № 1-2 - в районе законсервированного узла сжигания - в районе наблюдательной скважины Т10 - восточная сторона карт - в районе корпуса «Алтайхимия» - в районе поста № 5 - в районе проходной ТЭЦ - в районе заводоуправления | Удельная активность радиоактивных веществ Тяжелые металлы (ртуть, хром, цинк, никель, свинец, медь) Тяжелые металлы (хром, цинк, никель, свинец, медь) | 1 раз в год 4 пробы в год 16 исследований В период май - октябрь (ежемесячно) 24 пробы в год (ТМ, нефтепродукты) 144 исследования В период июнь - октябрь (ежемесячно) 40 проб в год 200 исследований | 4 пробы 16 исследований 24 проб 144 исследований 40 проб 200 исследований | 4/0 пробы 16 исследований 24/0 проб 120 исследований 40/0 проб 200 исследований | 100% 83,33% 100% | Отсутствие оборудования для исследований ртути Отсутствие оборудования для исследований ртути |
| Почва (песок) | - Школа №12 - Школа №14 - Школа №19 - городской парк культуры и отдыха - «Яровской детский дом» - Детский сад № 28 - Детский сад № 29 - Детский сад № 31 - Детский сад № 32 | Удельная активность радиоактивных веществ Тяжелые металлы (ртуть, хром, цинк, никель, свинец, медь), Пестициды (ГХЦГ, 2,4Д) Микробиология (песок: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные энтеробактерии, почва: ОКБ, в т.ч. E. coli, энтерококки, патогенные бактерии) Паразитология | 1 раз в год Радиация – 9 проб в год, 36 исследований; 2 раза в год Тяжелые металлы – 18 проб в год, 108 исследований; Пестициды-18 проб в год, 54 исследования; 2 раза в год Микробиология - 18 проб в год 54 исследований Паразитология – 18 проб 36 исследований | 9 проб 36 исследований 18 проб 108 исследований 18 проб 54 исследований 18 проб 54 исследований 18 проб 36 исследований | 9/0 проб 36 исследований 17/0 проб 85 исследований 17/0 проб 51 исследований 17/0 проб 51 исследований 17/0 проб 34 исследований | 100% 79% 94,4% 94,4% 94,4% | Отсутствие оборудования для исследований ртути Детский сад №29 прекратил осуществление деятельности |
| Почва в ЗСО водоисточников | ЗСО водозабора (2 точки) ЗСО Михайловка (2 точки) ЗСО ОРС ЗСО Чапаева (2 точки) | Микробиология (ОКБ, энтерококки, ПМФ) Паразитология Физико-химические исследования (тяжелые металлы (ртуть, хром, цинк, никель, свинец, медь) | 2 раза в год с мая по сентябрь 14 проб в год 42 исследования 14 проб 28 исследований 14 проб 42 исследования | 14 проб 42 исследование 14 проб 28 исследований 14 проб 84 исследования | 14/0 проб 42 исслед. 14/0 проб 28 исслед. 14/0 проб 70 исслед. | 100% 100% 83,3% | Отсутствие оборудования для исследований ртути |
| Открытые водоемы | 3 водоема (котлованы) | Микробиологические (ПМФ, холерный вибрион, колифаги) Паразитологические показатели Санитарно-химические показатели (рН, растворенный кислород, ХПК, хлориды, нитриты, нитраты, аммиак, БПК 5) Тяжелые металлы (ртуть, цинк, свинец, кадмий, медь, мышьяк) радиоактивность | Июль-август: Еженедельно 24 пробы в год 72 исследований Ежемесячно 6 проб в год 12 исследований 6 проб в год 48 исследований (1 раз в летний сезон) 3 пробы/18 исследований 1 раз в летний сезон 3 пробы/6 исследований | - 24 пробы 72 исследования 6 проб 12 исследований 6 проб 48 исследований 3 пробы 18 исследований 3 пробы 6 исследований | - 24/0 пробы 72 исследования 6/0 проб 12 исследований 6/2 проб 48 исследований 3/0 пробы 18 исследований 3/0 пробы 6 исследований | 100% 100% 100% 100% 100% | Превышение по ХПК, БПК5 |
| Вода источников питьевого водоснабжения | Скважина ЦСВ 1-361/26 (город) Скважина ЦСВ 4735/30 (город) Скважина ЦСВ 1106/6 (город) Скважина ЦСВ БР-490/40 (город) Скважина ЦСВ 1-86/32а (город) Скважина ЦСВ БИ-215/32з (город) Скважина ЦСВ 4732/38 (город) Скважина ЦСВ БР-491/34 (город) Скважина ЦСВ 4431/35 (город) Скважина ЦСВ БР-801 (город) Скважина ЦСВ БР 802 (город) Скважина ЦСВ 1-103/1м (промзона) Скважина ЦСВ 4803/2м (промзона) Скважина ЦСВ 4050/3а (промзона) Скважина ЦСВ БР-213/6м (промзона) Скважина ЦСВ 4874/34м (промзона) Скважина ЦСВ БР-214/72м (промзона) | Микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги) Санитарно-химические показатели (цветность, мутность, запах, РН, сух. остаток, жесткость, окисляемость, железо, нитраты, нитриты, аммиак, хлориды, сульфаты, сероводород, фториды, бор, кадмий, марганец, мышьяк, свинец, цинк, йод, медь, никель, ртуть, хром, нефтепродукты, полифосфаты, молибден, фенол, алюминий, 2,4-Д кислота, ГХЦГ, серебро, стронций, хлорбензол, бензол, толуол, ксилол, метанол, сурьма. радионуклиды, радон) (49) | 1 раз в год 17 проб 85 исслед. 765 исследования | проб всего - 17 85 исслед. 765 исслед. рад. 16 исследований | 15/0 проб 75/0 м.б. исследований 15/9 проб 576/15 исследований 16/0 | 88,24% 75,3 % 100% | Скважина 26 Скважина 3а Скважина 6м Скважина 34м Скважина 32а Скважина 34 Скважина 38 Скважина 6 Скважина 35 Скважина 32з Скважина 72м Скважина 1м Скважина 32а Скважина 2м Скважина 2 Скважина 40, 30 выведены из работы. Отсутствие испытаний по ртути, сурьме и мышьяку, хлорбензолу, толуолу Не стандарт из-за превышения по мутности, железу, цветности, кадмию и сероводороду. |
| Вода питьевая | Водозабор города Водозабор на территории промзоны Разводящая сеть: - Школа №12 - Школа №14 - Школа №19 - МСЧ №128 (пищеблок) - Детский сад № 28 - Детский сад № 29 - Детский сад 31 - Детский сад № 32 | Микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги) Химические показатели (цветность, мутность, запах, РН, сух. остаток, жесткость, окисляемость, железо, нитраты, нитриты, аммиак, хлориды, сульфаты, сероводород, фториды, бор, кадмий, марганец, мышьяк, свинец, цинк, йод, медь, никель, ртуть, хром, нефтепродукты) Радиологические показатели (удельная активность радона, удельная эффективная альфа-радиоактивность, удельная эффективная бета-радиоактивность) Микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги) Химические показатели (цветность, мутность, запах, РН, сух. остаток, жесткость, окисляемость, железо, нитраты, нитриты, аммиак, хлориды, сульфаты, сероводород, марганец, медь, никель, ртуть, хром) Радиологические показатели (удельная активность радона, удельная эффективная альфа-радиоактивность, удельная эффективная бета-радиоактивность) | Ежемесячно 24 пробы в год 120 исследований Ежемесячно 24 пробы в год 648 исследований 1 раз в год 2 пробы 6 исследований Ежемесячно 96 проб в год 480 исследований Ежемесячно 96 проб в год 1824 исследований 1 раз в год 8 проб 24 исследования | 24 пробы в год 120 исследований 24 пробы всего – 648 иссл. проб всего - 2 рад. 6 иссл. 96 проб 480 исследований проб всего - 96 1824 исследований 8 проб - 24 исследований | 27/7 проб 126/7 исследований 27/8 проб 695/10 исследований. 2/0 пробы, 6/0 исследований. 91/11проба 455/12 исследований 91/16 проба 1823/26 исследований 8/0проб 24/0 исследований | 112,5% 105% 112,5% 107,3% 100% 94,8% 94,8% 99,95% 100% | Энтерококки + превышение по железу Отсутствие испытаний по ртути и мышьяку Энтерококки + превышение по железу, мутности и марганцу Отсутствие испытаний по ртути. Детский сад №29 прекратил осуществление деятельности |
| Продовольственное сырье и пищевые продукты | Предприятия пищевой промышленности, общественного питания и торговли | Контаминанты (токсичные элементы, пестициды, нитриты, нитраты) | Ежеквартально 100 проб (данные производственного и государственного контроля) | 100 | 100 | 100% |  |
| Всего |  |  |  | 12768 исследований | 12170 исследований | 95,3% |  |

Примечания:

* пробы отбираются при наличии сточных вод в створе

Главный врач                                                                                                            А.О. Макаров