ОТЧЕТ

по мониторингу окружающей среды

за 2023 год

ФГБУЗ ЦГиЭ № 128 ФМБА России

| Объект контроля | Место отбора | Определяемые показатели | Периодичность, плановое количество на год | Плановое количество исследований (с нарастанием) | Фактическое количество исследний/несоответствие (с нарастанием) | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | Стационарный пост ул. Гагарина, 11/1 | 1 диоксид азота, 2 диоксид серы, 3 хлористый водород, 4 окись углерода, 5 взвешенные вещества 6 хлор 7 сажа 8 бензапирен 9 формальдегид | Ежемесячно в течение 5 дней по скользящему графику: 8, 11, 13 ч понедельник, среду, пятницу, 11, 13, 15 ч во вторник, четверг, (при наличии необходимых метеоусловий) 115 проб, 230 исследований в месяц 1380 проб, 2760 иссл в год | 1380 проб 2760 исследований | 1220/0 проб 2440/0 исследований | 88,4% | Из-за неблагоприятных погодных условий в 1 квартале не проведены исследования на содержание хлористого водорода. В декабре исследования не проводились |
| Атмосферный воздух | Маршрутные исследования ул. Заводская, 10 (на границе СЗЗ группы промышленных объектов) | 1 диоксид азота, 2 диоксид серы, 3 хлористый водород, 4 окись углерода, 5 аммиак, 6 хлор, 7 ванадий, 8 взвешенные вещества, 9 сажа, 10 формальдегид, 11 хром, 12 свинец, 13 бензапирен 14 углеводороды: толуол, ксилол, бензол, хлорбензол, этиловый спирт, изобутиловый спирт, гексан | Ежемесячно в течение 5 дней в 9 и 14 часов, при наличии необходимых метеоусловий 2200 проб 4400 исследований | 2200 проб 4400 исследований | 2030/0 проб 4060/0 исследований | 92,3% | Из-за неблагоприятных погодных условий не проведены исследования на содержание хлористого водорода |
| Атмосферный воздух | Маршрутные исследования на автомагистралях в зоне жилой застройки ул. Мира в районе школы № 12 (точка может быть изменена с учетом направления ветра) | 1 диоксид азота, 2 диоксид серы, 3 окись углерода, 4 формальдегид 5 взвешенные вещества | ежемесячно в течение 5 дней в 8 и 13 часов 50 проб, 10 исследований в месяц 600 проб, 1200 иссл в год | 600 проб 1200 исследований | 550/0 проб 1100 исследований | 91,7% | Из-за неблагоприятных погодных условий в декабре исследования не проводились |
| Атмосферный воздух | Маршрутные исследования в зоне влияния законсервированных карт химических отходов № 1-4 ОАО «Алтайхимпром» (4 точки по периметру территории) | аммиак хлор хлорбензол этанол о-ксилол изобутанол свинец | ежемесячно в период июнь-октябрь 28 проб в месяц, 56 иссл в месяц 120 проб в год 240 иссл в год | 120 проб 240 исследований | 120/0 проб 240 исследований | 100% |  |
| Сточные воды | Т1 Выпуск № 1 | Санитарно-химические показатели: взвешенные вещества, БПК5, хлориды, аммиак и ионы аммония, нитриты, нитраты, АПАВ, железо, сульфаты,. нефтепродукты, ртуть, толуол, хлорбензол, ксилол, метанол; микробиологические показатели: ОКБ, колифаги, E. coli, энтерококки, возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, цисты патогенных простейших, яйца гельминтов | 1 раз в месяц 12 проб в год 180 исследований 12 проб в год 84 исследования | 12 проб в год 180 исследований 12 проб в год 84 исследования | 12/12 проб в год 168 исследований 12/4 проб в год 84 исследования | 93 % 100 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути. Превышение по содержанию аммиака, нитритов, нефтепродуктов, БПК, сульфатов Превышение по ОКБ, колифагам, энтерококкам |
|  | Т7 сброс с БОС | рН, ХПК, нефтепродукты, ртуть, толуол, хлорбензол, ксилол, метанол микробиология т.ч. ПМФ, я/г | с мая по сентябрь 1 раз в месяц 5 проб в год 40 исследований 5 проб в год 35 исследований | 5 пробы в год 40 исследований 5 пробы в год 35 исследований | 5/0 пробы в год 35 исследований 5/0 пробы в год 35 исследований | 88 % 100 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути |
|  | Т4, Выпуск № 4 (сточные воды от корпусов) | рН, ХПК, нефтепродукты, ртуть, толуол, хлорбензол, ксилол, железо, метанол | с мая по сентябрь 1 раз в месяц 5 проб в год 45 исследований | 5 пробы в год 45 исследований | 5/0 пробы в год 40 исследований | 88 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути |
|  | Т9, Выпуск №9 (перелив с градирни МУП «ЯТЭК», стоки от ТЭЦ МУП «ЯТЭК») | рН, ХПК, нефтепродукты, взвешенные вещества | с мая по сентябрь 1 раз в месяц 5 проб в год 20 исследований | 5 пробы в год 20 исследований | 5/1 пробы в год 20 исследований | 100 % | Превышение по содержанию нефтепродуктов, взвеш. в-в |
|  | Створ ливневой канализации № 1 | азот аммиака, нитраты, нитриты, фосфаты, железо, цинк, медь, ХПК, нефтепродукты, СПАВ микробиологические показатели т.ч. ПМФ, паразитологические показатели | 6 проб 60 исследований 6 проб 42 исследования | 6 проб в год 60 исследований 6 проб в год 42 исследования | 6/0 проб в год 60 исследований 6/0 проб в год 42 исследований | 100 % 100 % |  |
|  | Створ ливневой канализации № 2 | азот аммиака, нитраты, нитриты, фосфаты, железо, цинк, медь, ХПК, нефтепродукты, СПАВ микробиологические показатели т.ч. ПМФ, паразитологические показатели | с апреля по сентябрь 6 проб 60 исследований 6 проб 42 исследования | 6 проб в год 60 исследований 6 проб в год 42 исследования | 6/0 проб в год 60 исследований 6/0 проб в год 42 исследования | 100 % 100 % |  |
|  | Створ ливневой канализации № 3 | азот аммиака, нитраты, нитриты, фосфаты, железо, цинк, медь, ХПК, нефтепродукты, СПАВ микробиологические показатели т.ч. ПМФ, паразитологические показатели | с апреля по сентябрь 6 проб 60 исследований 6 проб 42 исследования | 6 проб в год 60 исследований 6 проб в год 42 исследования | 6/0 проб в год 60 исследований 6/0 проб в год 42 исследования | 100 % 100 % |  |
| Контрольные (наблюдательные) скважины на законсервированном полигоне захоронения хим. отходов | Т10 1 – скважина на законсервированном полигоне (карты 1-4) | рН, фтор-ион, ХПК, нефтепродукты, ртуть | 1 раз в месяц с мая по сентябрь 5 проб в год 25 исследований | 5 проб в год 25 исследований | 2/0 проб в год 8 исследований | 40 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути. С июля отбор не проводился, т.к.скважина забита посторонними предметами |
| Вода озера Б. Яровое | Контрольные точки Т6-отбор рапы у ТЭЦ | Толуол, хлорбензол, ксилол, ртуть, pH, нефтепродукты, ПАВ, железо | 1 раз в месяц 1 раз в месяц 12 проб в год 96 исследований | 12 проб в год 96 исследований | 12/4 проб 84 исследования | 87,5 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути. Превышение по содержанию железа, АПАВ |
|  | Т7 (рекреационная зона): Т7122 причал Т72 Узбечка Т73 Жара Т7442 причал Т7555 причал | Толуол, хлорбензол, ксилол, ртуть, pH, нефтепродукты, ПАВ, железо, калий, натрий, сурьма, мышьяк, БПК5, ХПК Микробиологические показатели: ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги, ПМФ, цисты простейших и я/г | 2 раза в месяц июнь - август 30 проб в год 420 исследований 2 раза в месяц с июня по август 30 проб в год 210 исследований | 30 проб в год 420 исследований 30 проб в год 210 исследований | 30/16 проб в год 330 исследований 30/0 проб в год 210 исследований | 79 % 100 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути, сурьмы, мышьяка Превышение по содержанию железа, ХПК, нефтепродуктов |
|  | Т14 (в районе сброса Т1) | Толуол, хлорбензол, ксилол, ртуть, pH, нефтепродукты, ПАВ, железо, калий, натрий, сурьма, мышьяк, БПК5, ХПК; Микробиологические показатели: ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги, ПМФ, цисты простейших и я/г | 2 раза в месяц с мая по сентябрь 10 проб в год 140 исследований 10 проб в год 70 исследований | 10 пробы в год 140 исследований 10 проб в год 70 исследований | 10/7 пробы в год 110 исследований 10/0 проб в год 70 исследований | 79 % 100 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути, сурьмы, мышьяка. Превышение по содержанию БПК, ХПК, нефтепродуктов |
| Селитебная территория | Территория ФГБУЗ МСЧ № 128 | Гамма-фон Шум (3 точки) | Ежедневно 741 замер в год Ежемесячно 108 в год | 741 измерение 108 измерений | 741/0 108/0 | 100% 100% |  |
|  | Территория: Школа №12 Школа №14 Школа №19 Детский сад № 28 Детский сад № 29 Детский сад № 31 Детский сад № 32 | Шум | 1 раз в месяц с мая по сентябрь (в школах кроме июля, августа) 87 замеров в год | 87 измерений | 87/0 | 100% |  |
| Селитебная территория | Улицы города Яровое: ул. Заводская ул. 40 лет Октября ул. Менделеева Квартал «В» 5 ул. Мира (в р-не музея) ул. Гагарина (в р-не Администрации города) | Шум | 1 раз в месяц с мая по сентябрь 90 замеров в год | 90 измерений | 90/0 | 100% |  |
| Селитебная территория | Жилые здания и общественные здания: многоэтажные, одноэтажные здания, учреждения и организации, расположенные на первом этаже зданий | Гамма-фон Радон | ежемесячно 4 объекта замеров в месяц 144 замера в год 4 объекта замеров в месяц (в т.ч. школы и д/с) 96 замеров в год | 144 измерения 96 измерений | 144/0 96/0 | 100% 100% |  |
| Строительные и отделочные материалы | Строящиеся и реконструируемые объекты города | Удельная радиоактивность | 10 проб в год 30 исследований | 10 /30 | 10/0 пробы 30 исследований | 100% |  |
| Почва | На границе СЗЗ промышленных предприятий: - АО «Алтайский Химпром» - АЗС «Атлант» - АЗС № 2 - ООО «Техносервис» - В зоне влияния бывшего ртутного производства ОАО «Алтайхимпром» (4 точки по периметру территории) - В зоне влияния законсервированных карт химических отходов № 1-4 ОАО «Алтайхимпром» (4 точки по периметру территории) | Удельная активность радиоактивных веществ Тяжелые металлы (ртуть, хром, цинк, никель, свинец, медь) Тяжелые металлы (ртуть, хром, медь, никель, свинец, цинк, марганец, кадмий, сурьма, мышьяк) Тяжелые металлы (ртуть, хром, медь, никель, свинец, цинк, марганец, кадмий, сурьма, мышьяк) | 1 раз в год 4 пробы в год 16 исследований В период май - октябрь (ежемесячно) 24 пробы в год (ТМ, нефтепродукты) 144 исследования Ежемесячно (июнь-октябрь) 20 проб 200 исследований Ежемесячно (июнь-октябрь) 20 проб 200 исследований | 4/16 24/144 20/200 20/200 | 4/0 пробы 16 исследований 24/0 проб в год 120 исследований 20/0 пробы 100 исследований 20/0 пробы 100 исследований | 100% 83,3% 50% 50% | Из-за неис-правности прибора не проведены исследования на содержание ртути, сурьмы, мышьяка, кадмия, марганца. |
| Почва (песок) | - Школа №12 - Школа №14 - Школа №19 - городской парк культуры и отдыха - «Яровской детский дом» - Детский сад № 28 - Детский сад № 29 - Детский сад № 31 - Детский сад № 32 | Удельная активность радиоактивных веществ Тяжелые металлы (ртуть, хром, цинк, никель, свинец, медь), Пестициды (ГХЦГ, 2,4Д) Микробиология (песок: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные энтеробактерии, почва: ОКБ, в т.ч. E. coli, энтерококки, патогенные бактерии) Паразитология | 1 раз в год Радиация – 9 проб в год, 45 исследов. 2 раза в год Тяжелые металлы – 18 проб в год, 108 исследований Пестициды-18 проб в год, 54 исследования; 2 раза в год Микробиология - 18 проб в год 45 исследований Паразитология – 18 проб 36 исследований | 9 проб 45 исследований 18 проб 108 исследований 18 проб 54 исследования 18 проб 45 исследований 18 проб 36 исследований | 9/0 проб 45 исследований 18/0 проб 90 исследований 18/0 проб 54 исследования 18/0 проб 45 исследований 18/0 проб 36 исследований | 100% 83,3% 100% 100% 100% | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути |
| Почва в ЗСО водоисточников | ЗСО водозабора (2 точки) ЗСО Михайловка (2 точки) ЗСО ОРС ЗСО Чапаева (2 точки) | Микробиология (ОКБ, энтерококки, ПМФ) Паразитология Физико-химические исследования (тяжелые металлы (ртуть, хром, цинк, никель, свинец, медь) | 2 раза в год с мая по сентябрь 14 проб в год 42 исследования 14 проб 28 исследований 14 проб 84 исследования | 14 проб 42 исследования 14 проб 28 исследований 14 проб 84 исследования | 14/0 проб 42 исследования 14/0 проб 28 исследований 14/0 проб 70 исследований | 100% 100% 83,3% | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути |
| Открытые водоемы | 3 водоема (котлованы) | Микробиологические (ПМФ, холерный вибрион) Паразитологические показатели Санитарно-химические показатели (рН, растворенный кислород, ХПК, хлориды, нитриты, нитраты, аммиак, БПК 5) Тяжелые металлы (ртуть, цинк, свинец, кадмий, медь, мышьяк) Радиоактивность | Июль-август: Еженедельно 24 пробы в год 72 исследований Ежемесячно 6 проб в год 12 исследований Ежемесячно 6 проб в год 48 исследований 3 пробы/18 исследований 3 пробы/6 исследований, 1 раз в летний сезон | 24 пробы 72 исследования 6 проб 12 исследований 6 проб 48 исследований 3 пробы 18 исследований 3 пробы 6 исследований | 24/0 пробы 72 исследования 6/0 проб 12 исследований 6/1 пробы 48 исследований 3/0 пробы 12 исследований 3/0 пробы 6 исследований | 100% 100% 100% 66,7% 100% | Превышение по содержанию БПК5, ХПК Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути, мышьяка. |
| Вода источников питьевого водоснабжения | Скважина ЦСВ 1-361/26 (город) Скважина ЦСВ 4735/30 (город) Скважина ЦСВ 1106/6 (город) Скважина ЦСВ БР-490/40 (город) Скважина ЦСВ 1-86/32а (город) Скважина ЦСВ БИ-215/32з (город) Скважина ЦСВ 4732/38 (город) Скважина ЦСВ БР-491/34 (город) Скважина ЦСВ 4431/35 (город) Скважина ЦСВ БР-801 (город) Скважина ЦСВ БР 802 (город) Скважина ЦСВ 1-103/1м (промзона) Скважина ЦСВ 4803/2м (промзона) Скважина ЦСВ 4050/3а (промзона) Скважина ЦСВ БР-213/6м (промзона) Скважина ЦСВ 4874/34м (промзона) Скважина ЦСВ БР-214/72м (промзона) | Микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги) Санитарно-химические показатели (цветность, мутность, запах, РН, сух. остаток, жесткость, окисляемость, железо, нитраты, нитриты, аммиак, хлориды, сульфаты, сероводород, фториды, бор, кадмий, марганец, мышьяк, свинец, цинк, йод, медь, никель, ртуть, хром, нефтепродукты, полифосфаты, молибден, фенол, алюминий, 2,4-Д кислота, ГХЦГ, серебро, стронций, хлорбензол, бензол, толуол, ксилол, метанол, сурьма радионуклиды, радон | 1 раз в год 17 проб 85 исследований 17 проб 697 исследований 17 проб 51 исследование | 17 проб 85 исследований 17 проб 697 исследований 17 проб 51 исследование | 16/0 проб 80/0 исследова-ний 16/5 проб 608/6 исследо-ваний 16/0 пробы 48/0 исследова-ний | 94,1 % 87,2 % 94,1 % | Скважина ЦСВ БР-490/40 (город) не работала Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути, мышьяка, сурьмы Превышение по содержанию общего железа, мутности. |
| Вода питьевая | Водозабор города Водозабор на территории промзоны Разводящая сеть: - Школа №12 - Школа №14 - Школа №19 - МСЧ №128 (пищеблок) - Детский сад № 28 - Детский сад № 29 - Детский сад 31 - Детский сад № 32 | Микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги) Химические показатели (цветность, мутность, запах, РН, сух. остаток, жесткость, окисляемость, железо, нитраты, нитриты, аммиак, хлориды, сульфаты, сероводород, фториды, бор, кадмий, марганец, мышьяк, свинец, цинк, йод, медь, никель, ртуть, хром, нефтепродукты) Радиологические показатели (удельная активность радона, удельная эффективная α-радиоактивность, удельная эффективная ᵦ-радиоактивность) Микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, E. coli, энтерококки, колифаги) Химические показатели (цветность, мутность, запах, РН, сух. остаток, жесткость, окисляемость, железо, нитраты, нитриты, аммиак, хлориды, сульфаты, сероводород, марганец, медь, никель, ртуть, хром) Радиологические показатели (удельная активность радона, удельная эффективная альфа-радиоактивность, удельная эффективная бета-радиоактивность) | Ежемесячно 24 пробы в год 120 исследований Ежемесячно 24 пробы в год 648 исследований 1 раз в год 2 пробы 6 исследований Ежемесячно 96 проб в год 480 исследований Ежемесячно 96 проб в год 1824 исследований 1 раз в год 8 проб 24 исследования | 24 проб 120 исследований 24 проб 648 исследований 2/0 пробы 6/0 исследований 96 проб 360 исследований 96 проб 1824 исследования 8 проб 24 исследование | 21/0 проб 120/0 исследований 24/5 проб 600/6 исследований 2/0 пробы 6/0 исследований 96/0 проб 360/0 исследований 96/32 проб 1728/51 исследований 8/0 проб 24/0 исследование | 100 % 92,6 % 100 % 100 % 94,7 % 100 % | Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути. Превышение по содержанию общего железа, мутности Из-за неисправности прибора не проведены исследования на содержание ртути. Превышение по марганцу, мутности и содержанию общего железа |
| Продовольственное сырье и пищевые продукты | Предприятия пищевой промышленности, общественного питания и торговли | Контаминанты (токсичные элементы, пестициды, нитриты, нитраты) | Ежеквартально 56 проб (данные производственного и государственного контроля) | 24 пробы | 24/0 |  |  |

Примечание:

* пробы отбираются при наличии сточных вод в створе